**Instruções para correta instalação do padrão de energia**

**Aprenda a evitar acidentes**

**Siga as instruções para que seu padrão de energia seja aprovado na primeira vistoria, evitando despesas adicionais e atraso na ligação.**

**Cuidados a serem tomados para garantir a aprovação do seu padrão de energia elétrica.**

1. O cano poste/pontalete usado para instalação do padrão deve estar de acordo com o Manual do Consumidor.
2. O cano poste/pontalete tem que estar em perfeito estado de conservação, sem trincas, erosões, dobras, não podendo ter nenhuma emenda. Ele deve estar visível em toda sua extensão lateral onde tem a sua identificação para inspeção visual.
3. É necessário ter o condutor de proteção. Este condutor é verde ou verde e amarelo e deve ser levado até a caixa de passagem ou quadro de distribuição interno (padrões coletivos).
4. As caixas de medição dos padrões coletivos devem ser identificadas, tanto na parte externa como interna.
5. O condutor utilizado para o aterramento deve ser de cobre, nu, rígido, e ficar exposto até a última haste de aterramento.
6. Para realização de inspeções nas hastes de aterramento, é preciso caixas (250x250x500mm) com tampa de concreto ou aço.
7. O disjuntor utilizado na caixa de medição deve ser dimensionado de acordo com a relação de carga utilizada.
8. Os condutores dentro da caixa de medição devem ter sobras no comprimento para que sejam efetuadas as ligações dos medidores.
9. Use sempre equipamentos de segurança adequados para a atividade.
10. Contrate sempre um eletricista padronista especializado de sua confiança.

Além do endereço, forneça também uma referência que facilite a localização do padrão. Não se esqueça de deixar o local aberto ou um responsável para atender o empregado da Cemig.

As anormalidades listadas são as mais comuns, entretanto, diversas outras podem ocorrer. Para garantir que o seu padrão não venha ser reprovado é necessário que você siga as normas da Cemig ND-5.1, ND-5.2 e o Manual do Consumidor disponíveis no Portal Cemig pelo site [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br) ou para consulta na **Rede Cemig Fácil de Atendimento.**

**Agência Virtual Cemig**

Faça o cadastro na **Agência Virtual Cemig (www.cemig.com.br)** e utilize dos diversos serviços disponíveis. É muito simples, rápido e seguro. Tenha em mãos o Número do Cliente, o CPF ou o CNPJ do titular da conta.

Ao efetuar o cadastro e fornecer seu endereço eletrônico (e-mail), você poderá receber, por e-mail, diversos comunicados sobre sua unidade consumidora, como:

* Aviso de Desligamento Programado
* Fatura de energia
* 2ª via
* Notificação de Débitos
* Orientações sobre segurança com a rede elétrica
* Dicas de economia de energia
* Informações técnicas
* Outros